## 一、项目概况

本项目为学校网球场改造项目，具体位置在文体中心楼顶。主要内容：铲除原有2981㎡硅PU面层，拆除水沟盖板、座椅拆除原有2mm厚不锈钢板封板、遮阳棚铲除原有氟碳漆、新做铸铁水沟盖板、网球场地面铺设环保EPDM橡胶颗粒和炳稀酸面层、钢构件防锈、遮阳棚金属表面氟碳喷涂，定制不锈钢柜，以及安装插座等。详细需求见设计图。

## 二、技术需求

1、项目技术需求

详见附件图纸、工程量清单。

2、人员要求

拟中标单位接到中标通知书后，应在10个工作日内按投标文件中承诺的人员配置项目管理人员。如到岗人员与投标承诺的管理人员不符，经催告后5个工作日仍不能到岗的，取消中标资格，同时采购人将有关情况报财政部门、住建部门，由相关部门根据实际情况记入政府采购供应商诚信档案。

投标人须为本项目配备1名项目经理（项目负责人），项目经理应取得相应资格的，代表承包人履行合同约定的权利和义务。同时配备相关经验的项目团队成员，以确保项目顺利开展。投标人所安排的项目经理在项目服务期间，未经招标人同意不允许随意变更。

3、工程资料要求

| 序号 | 资料清单 |
| --- | --- |
| 一、施工进场前 | ①施工组织方案 |
|  | ②开工申请 |
| 二、施工过程中 | ①主要材料进场报审表（含附件）及材料样板 |
|  | ②重点部位分部分项隐蔽验收表 |
|  | ③每日施工简报 |
| 三、项目竣工验收 | ①工程竣工验收证明书 |
|  | ②工程保修单 |

在合同履行期间，如出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，导致不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商要求的，一经查证属实，采购人有权单方解除协议（合同）且无需承担任何违约责任。

4、图纸要求

（1）施工图以 .dwg格式提供。

（2）其他图纸以 .jpg或 .bmp格式提供。

（3）若项目涉及建筑结构安全，需提交施工图原件（盖相应资质设计人员执业章、设计单位、采购单位公章）备案。

5、工程预算书、工程量清单要求

（1）工程预算书应为 .spj格式、xls或dos格式文件（用清华斯维尔软件、Excel、或word软件编制）。

（2）工程量清单应以国标清单形式提供。

（3）主要材料设备参考品牌(备注：1.投标人需根据主要材料设备参考品牌填写《投标人拟采用设备（材料）情况》(格式详见招标文件/第三部分投标文件格式）；2.投标人需严格遵循下列参考品牌，如所投材料品牌未在下列清单中，需提供相关材料证明为同等优质品牌。)

EPDM颗粒：川奥、博盛、侗富贵

炳稀酸：康博士、柏康、希柏莱

开关插座：施耐德、西蒙、ABB

电线：亨通光电、广东长江（南光牌）、金龙羽、新威讯、奔达康、东佳信、金环宇、环市、深圳成天泰

漏电保护及空气开关：施耐德、德力西、罗格朗。

## 三、商务需求

1、项目工期要求

自合同签订之日起90日历天。

2、工程价款

（1）本项目采用固定总价合同，除合同另有约定外，在合同约定的工程范围以及中标人供应材料范围内，价款不会因人工费、物价的波动而调整。合同总价已包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、安全文明施工费、规费、利润、税金以及有关协调服务费等为完成工程所发生的全部费用。

★（2）本项目不可竞争费用合计：24666.92元，其中安全文明措施费：24666.92元，暂列金0元，暂估价0元。

3、付款方式

本合同经双方签订生效且采购人收到中标人出具的发票后15 个日历日内，采购人向中标人支付工程总价款的40%作为工程预付款；工程竣工验收合格，中标人以公对公转账方式向采购人缴纳工程总价款的3%的质保金，且采购人收到中标人出具的发票后15个日历日内支付工程总价款的60%。

4、材料、设备的供应和采购

中标人负责采购材料、设备，应按照设计和相关标准要求提供材料和工程设备，并提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。采购人认为中标人提供的材料需要复验的，中标人应按要求提供复验报告。中标人采购的材料和工程设备不符合设计或相关标准要求时，中标人应在采购人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用，由中标人承担。

中标人负责保管材料、设备，保管费用由中标人承担。中标人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于本工程。未经采购人批准，中标人不得运出施工现场或挪作他用。

工程实施过程中，水电的接驳、使用应按采购人管理要求执行。

5、建筑工人工资支付

中标人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。中标人雇用人员（包括建筑工人）的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，中标人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资，且及时支付雇用人员（包括建筑工人）工资。拖欠建筑工人工资的，中标人应当依法予以清偿。因中标人拖欠建筑工人工资给采购人造成不利影响的（包括但不限于投诉信访、滋事、诉讼等），采购人有权从应付中标人的款项中（包括但不限于本合同、本项目相关款项）中扣除相应费用进行代付拖欠建筑工人工资或在进行代付拖欠建筑工人工资后向中标人追偿，由此产生的一切不利后果由中标人自行承担。

6、工程质量及验收

工程质量应符合国家、广东省、深圳市及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

工程具备隐蔽验收条件，中标人应先进行自检，并在隐蔽验收前2日以书面形式通知采购人验收。验收合格的，双方进行交接；验收不合格的，采购人有权随时要求中标人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误的工期由中标人承担。若因此造成采购人损失的，中标人应承担相应的赔偿责任。

7、质量担保

工程保修期限为2年，自工程竣工验收合格之日起算。法律、法规等另有规定的，从其规定。质保期满后，质保金无息返还。

保修期内，中标人应在接到采购人维修通知后48小时内作出有效响应。情况紧急的，中标人应在采购人指定的时间内到达维修地点实施维修。如中标人更换联系人或联系电话，应及时通知采购人。

保修期内，由于中标人施工质量、材料质量或因中标人在施工期间保护不当等原因出现工程质量问题的，中标人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。经采购人催告，中标人拒绝修复或未能在合理期限内修复的，采购人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由中标人承担。因采购人使用不当造成工程缺陷、损坏的，采购人可以委托中标人修复并向中标人承担修复费用。

保修期到期后，采购人有权要求中标人继续承担维修和维护服务，发生的费用由双方另行协商确定。