1. **招标项目需求**

**一、货物清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包组** | **产品名称****（标的名称）** | **最高预算单价****（元）** | **单位** | **预计年使用量** | **是否接受进口** | **预计年使用金额（元）** |
| A | 骨填充囊袋 | 9980 | 个 | 10 | 不接受进口 | 99800 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包组** | **产品名称****（标的名称）** | **最高预算单价（元）** | **单位** | **预计年使用量** | **是否接受进口** | **预计年使用金额（元）** |
| B | 金属缆索内固定系统-金属缆索 | 6500 | 个 | 10 | 不接受进口 | 69800 |
| 金属缆索内固定系统-金属缆索锁扣 | 480 | 个 | 10 |

**注：本项目分为 A、B 两个包组，从 A 包开始依次评审,供应商可兼投也可兼中。**

**本项目投标报价采用单价报价的形式，投标人各项单价报价均不能超过对应的单价限价，否则作投标无效处理。预计年使用量仅为参考数量，具体以实际使用为准。**

**说明：**

**1、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：**

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

**本项目的核心产品为：A包：骨填充囊袋；B包：金属缆索内固定系统-金属缆索。**

**二、技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **包组** | **产品名称****（标的名称）** | **技术要求** |
| A | 骨填充囊袋 | 1、适用于多种骨科病症，骨填充囊袋可以有效地恢复椎体高度，稳定骨折部位，为骨组织提供支撑和稳定。2、骨填充囊袋通常由生物相容性材料制成，减少了术后并发症的发生风险。3、可以根据患者的具体情况精确控制填充的骨水泥等材料的体积，确保填充效果的同时，降低了因填充过量或不足带来的风险。4、能够为骨折部位提供足够的强度和稳定性，促进骨折的愈合。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **包组** | **产品名称****（标的名称）** | **技术要求** |
| B | 金属缆索内固定系统-金属缆索 | 1、金属缆索能够提供强大的拉力和固定作用。对于严重的粉碎性骨折、关节周围骨折等，金属缆索可以有效地将骨折碎片固定在一起，促进骨折愈合。2、在一些特殊的部位，如骨盆、脊柱等，金属缆索可以发挥独特的作用，金属材质使得缆索具有极高的强度，能够承受人体活动带来的各种应力。同时具有良好的耐久性，不易断裂或损坏，确保了长期的固定效果。3、金属缆索强度高，也具有一定的柔韧性，可以根据不同的手术需求进行弯曲和调整。4、在手术中容易操作，能够适应复杂的骨骼解剖结构。金属缆索可以与其他骨科固定器械（如钢板、螺钉等）良好地连接，形成一个稳定的固定系统，提高手术的成功率。 |
| 金属缆索内固定系统-金属缆索锁扣 |

**三、商务要求**

**以下商务条款为合同的组成部分，属于实质性条款。供应商必须满足商务条款中各条款，否则，投标将被否决。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | ★**商务条款要求** |
| **1** | **交货期要求** | （1）一般配送自确认计划至送达，除有事先特殊约定外，均应在48小时内供货；紧急配送，供应商应保证在2小时内送达。如果上述两种情况没有按照医院要求及时送达，视为违约。（2）配送清单内容包括产品名称、生产企业名称、型号规格、材质、注册证号、单位、数量、单价、金额、生产日期、灭菌批号、产品效期、合格证等项目，进口产品应提供进口产品商检证明，并随产品附出厂检验报告单。做到货、清单和发票同行。 |
| **2** | **供货期限** | **自合同签订之日起 24个月。** |
| **3** | **交货地点** | 深圳市福田区第二人民医院指定收货点。 |
| **4** | **报价要求** | （1）供应商需填报采购清单中的每一项货物的投标单价；（2）结算时以实际采购数量进行结算，实际结算价=投标单价×实际采购数量；（3）供应商参与投标即视为已知悉并认可本项目的结算情况。 |
| **5** | **付款方式** | 结算日期按采购单位内部财务规定执行。 |
| **6** | **售后服务要求** | 6.1产品的质保期：不少于12 个月（产品参数中列明产品有效期的，以参数列明为准）。供货产品确保最新生产批号，绝不提供过期或即将过期的产品，对于接近有效期的产品（近有效期3个月），中标人保证无条件更换新批号且有效期在半年以上的产品。若提供的医用耗材因质量问题在使用过程中造成的一切后果或医疗纠纷，由中标方全部承担。 |
| 6.2遇有不良事件发生，供应商接反馈后，应于4小时内与厂家沟通并给出处理方案。 |
| 6.3医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证（或备案凭证）、消毒产品生产企业卫生许可证（若产品为消毒产品时）、消毒产品卫生安全评估报告（若产品为消毒产品时）、营业执照（正副本）、医用耗材检验报告书等到期前，应将变更后的最新有效证明文件报送到医院设备科。超过有效期未报送的，停止中标医用耗材的供货资格。 |
| 6.4企业名称、医用耗材价格等信息不能改变。若企业名称、医用耗材价格等信息确需变更的，经我院审核通过后，需在20个工作日内到医院设备科办理备案手续。逾期未办理备案的，停止中标医用耗材的供货资格。 |
| 6.5若中标产品有断货或停货等特殊情况时，需提前7个自然日告知医院设备科，并出示加盖公章的停货书面说明。如出现五次以上供货不及时的情况，医院有权终止合同。 |
| 6.6对于一些需要指导的新产品，保证做好相关培训工作，培训产生的费用由中标单位负责。 |
| **7** | **其他要求** | 7.1中标企业无条件配合医院SPD物流精细化管理服务，同时承诺每月支付该管理服务费(不超当月供货总额的3%)，具体与医院签合同时按合同条款执行。 |
| 7.2合同执行过程中，中标产品出现质量问题、中标商供应不及时等原因，严重影响临床工作的正常运作时，由使用科室提出申请，经医院院内审批后，院方有权终止合同，并重新组织招标或转由综合得分第二的供应商供货，若综合得分第二的供应商不同意供货，则转由综合得分第三的供应商供货，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。如无备选供应商的，院方终止合同后重新组织招标。 |
| 7.3投标供应商必须保证所投产品报价不高于目前深圳医用耗材阳光交易和监管平台中交易记录的最低成交价，且保证合同签订的服务期内，所投产品的价格仍保持为深圳医用耗材阳光交易和监管平台中交易记录的最低成交价。（1）如参与本院组织的采购活动中，发现两次或以上中标价虚报、瞒报，将列入诚信黑名单，一年内不得参与医院招标活动；开标后，将对发票真实性进行核实，对伪造发票者，取消中标资格，移交司法部门。（2）如合同执行过程中，如发现交易价格不是在深圳医用耗材阳光交易和监管平台中成交的最低价格，经使用科室或设备科提出，医院有权要求中标供应商对不是以在深圳医用耗材阳光交易和监管平台中成交的最低价进行供货的产品，对已产生的采购总金额，按十倍差价进行补偿，且中标供应商应立即按在深圳医用耗材阳光交易和监管平台中成交的最低价格进行供货，但采购方保留因中标供应商未按在深圳医用耗材阳光交易和监管平台中成交的最低价格进行供货的违约行为，终止购销合同的权利。如经医院院内审批决定终止合同，该项目将重新组织招标或转由综合得分第二的供应商供货，若综合得分第二的供应商不同意供货，则转由综合得分第三的供应商供货，并重新签订合同（采购期限以第一中标供应商的合同执行期限为准）。如无备选供应商的，院方终止合同后重新组织招标。 |

**四、样品要求：**

本项目要求投标人提供样品。

1、样品清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包组** | **产品名称****（标的名称）** | **技术要求** | **数量** |
| A | 骨填充囊袋 | 1、适用于多种骨科病症，骨填充囊袋可以有效地恢复椎体高度，稳定骨折部位，为骨组织提供支撑和稳定。2、骨填充囊袋通常由生物相容性材料制成，减少了术后并发症的发生风险。3、可以根据患者的具体情况精确控制填充的骨水泥等材料的体积，确保填充效果的同时，降低了因填充过量或不足带来的风险。4、能够为骨折部位提供足够的强度和稳定性，促进骨折的愈合。 | 1个 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包组** | **产品名称****（标的名称）** | **技术要求** | **数量** |
| B | 金属缆索内固定系统-金属缆索 | 1、金属缆索能够提供强大的拉力和固定作用。对于严重的粉碎性骨折、关节周围骨折等，金属缆索可以有效地将骨折碎片固定在一起，促进骨折愈合。2、在一些特殊的部位，如骨盆、脊柱等，金属缆索可以发挥独特的作用，金属材质使得缆索具有极高的强度，能够承受人体活动带来的各种应力。同时具有良好的耐久性，不易断裂或损坏，确保了长期的固定效果。3、金属缆索强度高，也具有一定的柔韧性，可以根据不同的手术需求进行弯曲和调整。4、在手术中容易操作，能够适应复杂的骨骼解剖结构。金属缆索可以与其他骨科固定器械（如钢板、螺钉等）良好地连接，形成一个稳定的固定系统，提高手术的成功率。 | 1个 |
| 金属缆索内固定系统-金属缆索锁扣 | 1个 |

备注：（1）投标人须提供上表所列样品，在规定的时间内送至指定地点参与评分。

（2）样品将作为投标样品将作为验收产品的主要依据之一。

2、样品递交形式：现场递交。投标供应商须派代表携带法人授权书和身份证原件到现场递交样品。

3、样品递交时间：2025年4月21日14:30至15:00（北京时间）；

4、样品递交截止时间：2025年4月21日15:00（北京时间），所有样品均须在样品递交截止时间之前递交到样品递交地点，否则不予以接收。

5、样品递交地点：深圳市福田区泰然九路天地源盛唐大厦东座1403C开标室。